## 1_SCT_Coc_Theo_SPT_Meyehof
BẢNG TÍNH SỨC CHỊU TẢI DỌC TRỤC CỦA CỌC THEO CHỈ SỐ SPT (TCVN 11823:2017 & TCVN 10304:2014)
I. THÔNG SỐ HÌNH HỌC VÀ VẬT LIỆU CỌC
1 | Loại cọc sử dụng (1 = Cọc đóng/ép PHC; 2 = Cọc khoan nhồi) | Loại_cọc | 2 | - | Nhập 1 hoặc 2
2 | Đường kính ngoài của cọc (D) | D | 1.2 | m | Cọc khoan nhồi D1000, D1200, D1500...
3 | Đường kính lỗ rỗng trong (d = 0 nếu là cọc đặc / khoan nhồi) | d | 0 | m | Nếu cọc ống PHC nhập đường kính trong
4 | Chiều dài tính toán của cọc trong đất (L_cọc) | L_cọc | 32 | m | Từ đáy đài cọc đến mũi cọc
5 | Cấp độ bền chịu nén của bê tông cọc (f'_c) | f'_c | 30 | MPa | C30 (30 MPa) cho cọc nhồi; C80 cho PHC
6 | Chỉ số SPT trung bình tại vùng mũi cọc (N_mũi <= 50) | N_mũi | 42 | búa | Trung bình trong phạm vi 1D dưới & 3D trên mũi
7 | Hệ số sức kháng mũi cọc và ma sát thành (φ_q theo TCVN 11823) | φ_q | 0.5 | - | Trạng thái giới hạn Cường độ I (0.45 ÷ 0.55)
8 | Diện tích tiết diện mũi cọc đặc (A_p) | A_p |  | m2 | A_p = π * D^2 / 4
9 | Chu vi mặt cắt ngang thân cọc (u) | u |  | m | u = π * D
10 | Sức chịu tải cực hạn theo vật liệu bê tông cọc (R_vl) | R_vl |  | kN | Kiểm tra điều kiện cường độ vật liệu
II. BẢNG TÍNH MA SÁT THÀNH CỌC QUA CÁC LỚP ĐỊA CHẤT (THEO CHỈ SỐ SPT)
Lớp | Mô tả tên lớp đất địa chất | Loại đất (1=Rời, 2=Dính) | Chiều dày l_i (m) | SPT trung bình N_i | Ma sát đơn vị f_si (kPa) | Sức kháng thành R_si (kN)
Lớp 1 | Bùn sét pha màu xám đen, trạng thái chảy | 2 | 6 | 3
Lớp 2 | Sét pha màu xám vàng, trạng thái dẻo mềm | 2 | 8 | 9
Lớp 3 | Cát hạt trung màu xám trắng, kết cấu chặt vừa | 1 | 7 | 18
Lớp 4 | Sét pha lẫn sạn sỏi, trạng thái nửa cứng | 2 | 6 | 26
Lớp 5 | Cát hạt thô lẫn cuội sỏi, trạng thái chặt | 1 | 5 | 42
TỔNG SỨC KHÁNG MA SÁT THÀNH CỌC TIÊU CHUẨN (R_s = ∑R_si) |  |  |  |  | kN
Cường độ sức kháng mũi đơn vị tiêu chuẩn (q_p theo SPT) |  |  |  |  | kPa
SỨC KHÁNG MŨI CỌC TIÊU CHUẨN (R_p = q_p * A_p) |  |  |  |  | kN
TỔNG SỨC CHỊU TẢI CỰC HẠN ĐẤT NỀN CỦA 1 CỌC (R_n = R_s + R_p) |  |  |  |  | kN
SỨC CHỊU TẢI TÍNH TOÁN ĐẤT NỀN ĐÃ NHÂN HỆ SỐ SỨC KHÁNG (R_r = φ_q * R_n) |  |  |  |  | kN